## Dynamic simulation_Matlab
KLa1 | 2 | d-1 | Qw | 385 | m3 day-1 | carb1 | 0 |  | reactor volumes
KLa2 | 2 | d-1 | Qr | 18446 | m3 day-1 | carb2 | 0 |  | VOL1 | 1000 | m3 | [5 empty] | Kla_temp | Kla_N2O | Kla_N2 | Kla_NO |  | P | H
KLa3 | 240 | d-1 | Qintr | 55338 | m3 day-1 | carb3 | 0 |  | VOL2 | 1000 | m3 |  | 1000 days of simulation | [8 empty] | 0 | 0.53 | NO
KLa4 | 240 | d-1 |  |  |  | carb4 | 0 |  | VOL3 | 1333 | m3 | [10 empty] | 0 | 0.04 | N2O
KLa5 | 240 | d-1 |  |  |  | carb5 | 0 |  | VOL4 | 1333 | m3 |  | T_ref | 15 | [7 empty] | 0.78 | 1.64 | N2
[9 empty] | VOL5 | 1333 | m3
Influent
t | Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2 | Sn2o | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
0 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 7 | 211.26 | 18446 | 15 | 0 | 0 | 13.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.010417 | 30 | 61.6731 | 58.459 | 224.324 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2128 | 6.1673 | 11.812 | 7 | 235.6523 | 21474 | 15 | 0 | 0 | 13.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |  | Flux NO | flux N2O | Flux N2
R1 | 30 | 3.1789 | 1120.6205 | 89.1585 | 2343.7329 | 126.7556 | 409.9093 | 0.050278 | 10.7964 | 7.3172 | 1.0241 | 5.8162 | 4.5965 | 3100.878 | 95256.8441 | 15 | 1.3616 | 0.026761 | 0.017642 | 14.3705 | 44.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8422 | 32.2399 | 1973.4331
R2 | 30 | 1.8862 | 1128.1629 | 81.3113 | 2361.5693 | 127.7424 | 413.6281 | 0.003848 | 9.1062 | 7.6396 | 0.68568 | 5.4669 | 4.733 | 3117.7974 | 95256.8441 | 15 | 0.57257 | 0.019124 | 0.012263 | 16.8226 | 44.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7481 | 22.4098 | 6567.0424
R3 | 30 | 1.5401 | 1138.4748 | 67.8234 | 2388.1206 | 129.5253 | 418.6346 | 1.4847 | 12.1187 | 4.5673 | 0.63283 | 4.7389 | 4.2537 | 3140.9005 | 95256.8441 | 15 | 0.16349 | 0.010022 | 0.0056211 | 14.2326 | 45.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 649.5212 | 1643.171 | 274337.7312
R4 | 30 | 1.3334 | 1144.1435 | 57.5612 | 2402.8544 | 130.6127 | 421.762 | 2.3956 | 14.7706 | 2.0067 | 0.58326 | 4.1703 | 3.8516 | 3151.9681 | 95256.8441 | 15 | 0.027411 | 0.0023282 | 0.0013203 | 13.5518 | 45.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150.8901 | 385.957 | 70328.3605
R5 | 30 | 1.1597 | 1146.3607 | 49.8575 | 2408.7304 | 131.0832 | 423.4976 | 3.8822 | 16.3116 | 0.66222 | 0.53975 | 3.7325 | 3.6316 | 3154.0477 | 95256.8441 | 15 | 0.0074177 | 0.00066191 | 0.00035637 | 13.3763 | 45.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.8975 | 104.1745 | 17761.3189
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
overflow | 30 | 1.1483 | 4.6813 | 0.2036 | 9.8363 | 0.53529 | 1.7294 | 3.9776 | 16.3267 | 0.61483 | 0.53648 | 0.015242 | 3.621 | 12.8799 | 21087.8441 | 15 | 14.9755 | 0.0068511 | 0.00058554 | 0.022172 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
underflow | 30 | 1.1483 | 2284.0706 | 99.3388 | 4799.2839 | 261.1772 | 843.7994 | 3.9776 | 16.3267 | 0.61481 | 0.53648 | 7.4369 | 3.621 | 6284.2941 | 385 | 15 | 14.9982 | 0.0068605 | 0.00058595 | 0.0019005 | 91.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103
a_KlaN2O | b_A1 | b_A2 | b_H | b_KlaN2O | D_N2 | D_N2O | D_NO | D_O2 | F_BOD_COD | f_P | F_TSS_COD | H_N2 | H_N2O | H_NO | H_O2 | i_X_B | i_X_P | KlaN2O_anoxic | k_a | K_FA | K_FNA | k_h | K_I10FA | K_I10FNA | K_I3NO | K_I4NO | K_I5NO | K_I9FA | K_I9FNA | K_N2O | K_NO | K_NO2 | K_NO3 | K_OA1 | K_OA2 | K_OH | K_OH1 | K_OH2 | K_OH3 | K_OH4 | K_OH5 | K_S1 | K_S2 | K_S3 | K_S4 | K_S5 | K_X | mu_A1 | mu_A2 | mu_H | n_g2 | n_g3 | n_g4 | n_g5 | n_h | n_Y | pH | P_N2O_air | P_N2_air | P_NO_air | P_O2_air | Y_A1 | Y_A2 | Y_H | X_I2TSS | X_S2TSS | X_BH2TSS | X_BA2TSS | X_P2TSS | b_Ratkowsky_mu_A1 | b_Ratkowsky_mu_A2 | b_Ratkowsky_mu_H | c_Ratkowsky_mu_A1 | c_Ratkowsky_mu_A2 | c_Ratkowsky_mu_H | Temp_Ref | theta_b_A1 | theta_b_A2 | theta_b_H | theta_kla | theta_k_a | theta_k_h | Tmax_Ratkowsky_mu_A1 | Tmax_Ratkowsky_mu_A2 | Tmax_Ratkowsky_mu_H | Tmin_Ratkowsky_mu_A1 | Tmin_Ratkowsky_mu_A2 | Tmin_Ratkowsky_mu_H | K_SNH_aob1 | K_SNH_aob2 | K_SNO2_aob | K_SNO_aob | K_SO_aob1 | K_SO_aob2 | Y_aob | Y_nob | K_SO_AOBden1 | K_IO_AOBden1 | K_SO_AOBden2 | K_IO_AOBden2 | n_AOB | n_Y_AOB | K_FNA_aob];

## Dynamic simulation WEST
KLa1 | 2 | d-1 | Qw | 385 | m3 day-1 | carb1 | 0 |  | reactor volumes | [7 empty] | Kla_temp | Kla_N2O | Kla_N2 | Kla_NO |  | P | H
KLa2 | 2 | d-1 | Qr | 18446 | m3 day-1 | carb2 | 0 |  | VOL1 | 1000 | m3 |  |  |  |  | ASU1 | 2 | 1.8275 | 1.8733 | 0.40516 |  | 0 | 0.53 | NO
KLa3 | 240 | d-1 | Qintr | 55338 | m3 day-1 | carb3 | 0 |  | VOL2 | 1000 | m3 |  | 1000 days of simulation |  |  | ASU2 | 2 | 1.8275 | 1.8733 | 0.40516 |  | 0 | 0.04 | N2O
KLa4 | 240 | d-1 |  |  |  | carb4 | 0 |  | VOL3 | 1333 | m3 |  |  |  |  | ASU3 | 240 | 219.2956 | 224.8018 | 48.6187 |  | 0.78 | 1.64 | N2
KLa5 | 240 | d-1 |  |  |  | carb5 | 0 |  | VOL4 | 1333 | m3 |  | T_ref | 15 |  | ASU4 | 240 | 219.2956 | 224.8018 | 48.6187
[9 empty] | VOL5 | 1333 | m3 |  |  |  |  | ASU5 | 240 | 219.2956 | 224.8018 | 48.6187
Influent
t | Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2 | Sn2o | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
0 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 7 | 211.26 | 18446 | 15 | 0 | 0 | 13.3171 | 0 | 0
1000 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 7 | 211.26 | 18446 | 15 | 0 | 0 | 13.3171 | 0 | 0
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Flux NO | flux N2O | Flux N2
R1 | 30 | 4.3048 | 1126.3501 | 87.4398 | 2355.8964 | 127.4051 | 412.3118 | 0.041872 | 10.3491 | 7.3021 | 1.0094 | 5.7308 | 4.526 | 3115.4901 | 95258 | 15 | 0.21829 | 0.010445 | 0.0059226 | 15.7691 | 44.5836 | [5 empty] | 4.232 | 10.8233 | 4593.4559 | 4.232 | 10.8233 | 4593.4559
R2 | 30 | 2.4795 | 1138.5715 | 79.0362 | 2384.1437 | 128.8925 | 417.8584 | 0.0031867 | 8.6151 | 7.5454 | 0.66771 | 5.3563 | 4.6585 | 3145.2045 | 95258 | 15 | 0.22981 | 0.010882 | 0.0063996 | 17.5886 | 45.1037 | [5 empty] | 4.4089 | 11.6951 | 8002.1105 | 4.4089 | 11.6951 | 8002.1105
R3 | 30 | 1.5669 | 1145.1697 | 66.3503 | 2402.8361 | 130.2342 | 421.3549 | 1.4927 | 11.8663 | 4.4645 | 0.62196 | 4.6661 | 4.2113 | 3158.6413 | 95258 | 15 | 0.098649 | 0.0064152 | 0.0035152 | 14.3771 | 45.5765 | [5 empty] | 415.7594 | 1027.5778 | 317662.1124 | 415.7594 | 1027.5778 | 317662.1124
R4 | 30 | 1.3212 | 1146.8758 | 56.8689 | 2408.8764 | 130.8892 | 422.8833 | 2.4364 | 14.6858 | 1.9445 | 0.5783 | 4.1352 | 3.8341 | 3159.1512 | 95258 | 15 | 0.024973 | 0.001948 | 0.0010604 | 13.5776 | 45.8079 | [5 empty] | 126.2468 | 309.9841 | 78063.1762 | 126.2468 | 309.9841 | 78063.1762
R5 | 30 | 1.1525 | 1147.2012 | 49.5455 | 2410.5863 | 131.1635 | 423.8563 | 3.9305 | 16.2955 | 0.63962 | 0.53756 | 3.7159 | 3.627 | 3156.1926 | 95258 | 15 | 0.0071444 | 0.00060938 | 0.00031991 | 13.3804 | 45.9041 | [5 empty] | 39.493 | 93.5159 | 18968.2813 | 39.493 | 93.5159 | 18968.2813
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
overflow | 30 | 1.1525 | 4.5781 | 0.19772 | 9.6199 | 0.52343 | 1.6915 | 3.9305 | 16.2955 | 0.63962 | 0.53756 | 0.014829 | 3.627 | 12.5954 | 21089 | 15 | 0.0071444 | 0.00060938 | 0.00031991 | 13.3804 | 0.18319
underflow | 30 | 1.1525 | 2243.5695 | 96.8956 | 4714.3589 | 256.5152 | 828.9313 | 3.9305 | 16.2955 | 0.63962 | 0.53756 | 7.2672 | 3.627 | 6172.5335 | 385 | 15 | 0.0071444 | 0.00060938 | 0.00031991 | 13.3804 | 89.7741

## Dynamic simulation_dif
KLa1 | 2 | d-1 | Qw | 385 | m3 day-1 | carb1 | 0 |  | reactor volumes
KLa2 | 2 | d-1 | Qr | 18446 | m3 day-1 | carb2 | 0 |  | VOL1 | 1000 | m3
KLa3 | 240 | d-1 | Qintr | 55338 | m3 day-1 | carb3 | 0 |  | VOL2 | 1000 | m3 |  | 1000 days of simulation
KLa4 | 240 | d-1 |  |  |  | carb4 | 0 |  | VOL3 | 1333 | m3
KLa5 | 240 | d-1 |  |  |  | carb5 | 0 |  | VOL4 | 1333 | m3 |  | T_ref | 15
[9 empty] | VOL5 | 1333 | m3
Influent
t | Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2 | Sn2o | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
0 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 7 | 211.26 | 18446 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 7 | 211.26 | 18446 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Flux NO | flux N2O | Flux N2
R1 | 4.0027e-14 | 0.35416 | 0.0051129 | 0.019277 | 0.0051898 | 0.0051239 | 0.0058611 | 0.16718 | 0.041427 | 0.0020666 | 0.014352 | 0.014685 | 0.015349 | 0.0047122 | 1.2135e-05 | 0 | 0.83968 | 0.60967 | 0.66429 | 0.097323 | 0.0057835 | [5 empty] | 0.60967 | 0.66429 | 1.3276
R2 | 4.0027e-14 | 0.31456 | 0.0092262 | 0.027979 | 0.009559 | 0.0090032 | 0.010227 | 0.17187 | 0.053932 | 0.012329 | 0.026208 | 0.020232 | 0.015739 | 0.0087905 | 1.2135e-05 | 0 | 0.59864 | 0.43097 | 0.47813 | 0.045537 | 0.010178 | [5 empty] | 0.43097 | 0.47813 | 0.21853
R3 | 4.3343e-14 | 0.017397 | 0.0058806 | 0.021719 | 0.006162 | 0.0054727 | 0.0064981 | 0.005416 | 0.020823 | 0.022505 | 0.017184 | 0.015358 | 0.0099717 | 0.0056483 | 1.2135e-05 | 0 | 0.39661 | 0.3599 | 0.37464 | 0.010158 | 0.0063564 | [5 empty] | 0.3599 | 0.37464 | 0.15792
R4 | 4.3343e-14 | 0.0091695 | 0.002388 | 0.012026 | 0.0025062 | 0.0021172 | 0.0026588 | 0.017026 | 0.005736 | 0.030961 | 0.0085157 | 0.0084179 | 0.0045546 | 0.0022789 | 1.2135e-05 | 0 | 0.088955 | 0.16332 | 0.19684 | 0.0019047 | 0.002571 | [5 empty] | 0.16332 | 0.19684 | 0.10998
R5 | 4.6659e-14 | 0.0062608 | 0.00073319 | 0.0062593 | 0.00077049 | 0.00061268 | 0.00084686 | 0.012422 | 0.00098747 | 0.034138 | 0.0040623 | 0.0044407 | 0.0012652 | 0.00068005 | 1.2135e-05 | 0 | 0.036849 | 0.079362 | 0.10231 | 0.00030111 | 0.00079805 | [5 empty] | 0.079362 | 0.10231 | 0.067955
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
overflow | 4.6659e-14 | 0.0036398 | 0.022033 | 0.028867 | 0.021997 | 0.022151 | 0.021922 | 0.011849 | 0.0019103 | 0.040317 | 0.0020117 | 0.027089 | 0.0016584 | 0.022085 | 5.4815e-05 | 0 | 0.99952 | 0.91105 | 0.45365 | 602.4729 | 0.02197
underflow | 4.6659e-14 | 0.0036417 | 0.017732 | 0.024595 | 0.017695 | 0.01785 | 0.01762 | 0.011856 | 0.0019114 | 0.040342 | 0.0020127 | 0.02281 | 0.0016591 | 0.017784 | 0 | 0 | 0.99952 | 0.91118 | 0.45404 | 7039.3651 | 0.017668