## Matlab_initial values
ASU1 (g) |  | ASU2 (g) |  | ASU3 (g) |  | ASU4 (g) |  | ASU5 (g) |  | Secondary settler (g/m3)
M(H2O) | 1000000000 | M(H2O) | 1000000000 | M(H2O) | 1333000000 | M(H2O) | 1333000000 | M(H2O) | 1333000000 | X_Layer(1) | 12.3016
M(S_ALK) | 4470.0806 | M(S_ALK) | 4636.6514 | M(S_ALK) | 5595.3874 | M(S_ALK) | 5097.2507 | M(S_ALK) | 4826.7345 | X_Layer(10) | 6171.6
M(S_I) | 30000 | M(S_I) | 30000 | M(S_I) | 39990 | M(S_I) | 39990 | M(S_I) | 39990 | X_Layer(2) | 17.8991
M(S_N2) | 15779.8564 | M(S_N2) | 17614.7514 | M(S_N2) | 19139.0803 | M(S_N2) | 18085.4951 | M(S_N2) | 17831.5084 | X_Layer(3) | 29.213
M(S_N2O) | 5.9767 | M(S_N2O) | 6.4242 | M(S_N2O) | 4.567 | M(S_N2O) | 1.3644 | M(S_N2O) | 0.40931 | X_Layer(4) | 67.9911
M(S_ND) | 985.7581 | M(S_ND) | 653.4041 | M(S_ND) | 823.1696 | M(S_ND) | 768.6308 | M(S_ND) | 715.1233 | X_Layer(5) | 347.3684
M(S_NH) | 6998.707 | M(S_NH) | 7428.4025 | M(S_NH) | 5847.6456 | M(S_NH) | 2518.8139 | M(S_NH) | 819.5453 | X_Layer(6) | 347.3684
M(S_NO) | 10.4972 | M(S_NO) | 10.9037 | M(S_NO) | 8.335 | M(S_NO) | 2.5088 | M(S_NO) | 0.78112 | X_Layer(7) | 347.3684
M(S_NO2) | 219.7768 | M(S_NO2) | 230.4472 | M(S_NO2) | 127.3649 | M(S_NO2) | 32.0827 | M(S_NO2) | 9.1461 | X_Layer(8) | 347.3684
M(S_NO3) | 10614.5684 | M(S_NO3) | 8700.6701 | M(S_NO3) | 15915.5269 | M(S_NO3) | 19654.2365 | M(S_NO3) | 21763.4756 | X_Layer(9) | 347.3684
M(S_O) | 43.0728 | M(S_O) | 3.2266 | M(S_O) | 2011.4117 | M(S_O) | 3289.5749 | M(S_O) | 5302.1667
M(S_S) | 4062.6889 | M(S_S) | 2387.293 | M(S_S) | 2061.3526 | M(S_S) | 1751.7392 | M(S_S) | 1530.6572
M(X_BA1) | 130009.1688 | M(X_BA1) | 129973.3061 | M(X_BA1) | 173960.1904 | M(X_BA1) | 174550.3995 | M(X_BA1) | 174856.0002
M(X_BA2) | 45494.459 | M(X_BA2) | 45481.4559 | M(X_BA2) | 60878.354 | M(X_BA2) | 61087.611 | M(X_BA2) | 61194.8821
M(X_BH) | 2402727.4459 | M(X_BH) | 2403535.9733 | M(X_BH) | 3209238.5345 | M(X_BH) | 3212220.3476 | M(X_BH) | 3213505.3756
M(X_I) | 1147257.2914 | M(X_I) | 1147257.2914 | M(X_I) | 1529293.9694 | M(X_I) | 1529293.9694 | M(X_I) | 1529293.9694
M(X_ND) | 5465.3054 | M(X_ND) | 5244.8612 | M(X_ND) | 6171.815 | M(X_ND) | 5491.1285 | M(X_ND) | 4939.6299
M(X_P) | 420744.6565 | M(X_P) | 421374.3635 | M(X_P) | 562812.8243 | M(X_P) | 563934.6821 | M(X_P) | 565056.9991
M(X_S) | 82135.8913 | M(X_S) | 76791.8626 | M(X_S) | 87503.7102 | M(X_S) | 75417.1555 | M(X_S) | 65802.1791
| Si | Ss | Xi | Xs | Xbh | Xba1 | Xp | So | Sno3 | Snh | Snd | Xnd | Salk | TSS | flow | T | Sno2 | Sno | Sn2o | Sn2 | Xba2
reac1 | 30 | 4.0627 | 1147.2573 | 82.1359 | 2402.7274 | 130.0092 | 420.7447 | 0.043073 | 10.6146 | 6.9987 | 0.98576 | 5.4653 | 4.4701 | 3171.2767 | 92230 | 15 | 0.21978 | 0.010497 | 0.0059767 | 15.7799 | 45.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
reac2 | 30 | 2.3873 | 1147.2573 | 76.7919 | 2403.536 | 129.9733 | 421.3744 | 0.0032266 | 8.7007 | 7.4284 | 0.6534 | 5.2449 | 4.6367 | 3168.3107 | 92230 | 15 | 0.23045 | 0.010904 | 0.0064242 | 17.6148 | 45.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
reac3 | 30 | 1.5464 | 1147.2573 | 65.6442 | 2407.5308 | 130.5028 | 422.2152 | 1.5089 | 11.9396 | 4.3868 | 0.61753 | 4.63 | 4.1976 | 3164.1153 | 92230 | 15 | 0.095548 | 0.0062528 | 0.0034261 | 14.3579 | 45.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
reac4 | 30 | 1.3141 | 1147.2573 | 56.577 | 2409.7677 | 130.9455 | 423.0568 | 2.4678 | 14.7444 | 1.8896 | 0.57662 | 4.1194 | 3.8239 | 3160.0736 | 92230 | 15 | 0.024068 | 0.0018821 | 0.0010235 | 13.5675 | 45.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
reac5 | 30 | 1.1483 | 1147.2573 | 49.364 | 2410.7317 | 131.1748 | 423.8987 | 3.9776 | 16.3267 | 0.61481 | 0.53648 | 3.7056 | 3.621 | 3156.2506 | 92230 | 15 | 0.0068613 | 0.00058599 | 0.00030706 | 13.377 | 45.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| m3 |  | density water
VolumeASU1 | 1000 |  | 1000000 | g/m3
VolumeASU2 | 1000
VolumeASU3 | 1333
VolumeASU4 | 1333
VolumeASU5 | 1333

## WEST_initial values
ASU1 (g) |  | ASU2 (g) |  | ASU3 (g) |  | ASU4 (g) |  | ASU5 (g) |  | Secondary settler (g/m3)
M(H2O) | 1000000000 | M(H2O) | 1000000000 | M(H2O) | 1333000000 | M(H2O) | 1333000000 | M(H2O) | 1333000000 | X_Layer(1) | 12.3015628639277
M(S_ALK) | 4471.72498772405 | M(S_ALK) | 4638.36268177741 | M(S_ALK) | 5597.78548554733 | M(S_ALK) | 5099.7639471822 | M(S_ALK) | 4829.36252242954 | X_Layer(10) | 6171.644778888
M(S_I) | 30000.0000000012 | M(S_I) | 30000.0000000012 | M(S_I) | 39990.0000000017 | M(S_I) | 39990.0000000018 | M(S_I) | 39990.0000000019 | X_Layer(2) | 17.8991338920631
M(S_N2) | 15779.8621263945 | M(S_N2) | 17614.7613142126 | M(S_N2) | 19139.0665563943 | M(S_N2) | 18085.4896452962 | M(S_N2) | 17831.5069230369 | X_Layer(3) | 29.2130509655454
M(S_N2O) | 5.97676991184322 | M(S_N2O) | 6.42423862065369 | M(S_N2O) | 4.5645689606771 | M(S_N2O) | 1.36391198923416 | M(S_N2O) | 0.409235678681178 | X_Layer(4) | 67.9911007399748
M(S_ND) | 985.758292644276 | M(S_ND) | 653.404910363765 | M(S_ND) | 823.169443961359 | M(S_ND) | 768.630341298693 | M(S_ND) | 715.122797678727 | X_Layer(5) | 347.368420542191
M(S_NH) | 6998.71624787907 | M(S_NH) | 7428.411649319 | M(S_NH) | 5847.70248885322 | M(S_NH) | 2518.85205162191 | M(S_NH) | 819.558839062751 | X_Layer(6) | 347.368420542196
M(S_NO) | 10.4972104067133 | M(S_NO) | 10.9037190280648 | M(S_NO) | 8.3311157583856 | M(S_NO) | 2.50819236610485 | M(S_NO) | 0.781007103618955 | X_Layer(7) | 347.36842054219
M(S_NO2) | 219.777423337526 | M(S_NO2) | 230.448515349454 | M(S_NO2) | 127.366842941971 | M(S_NO2) | 32.0826844429324 | M(S_NO2) | 9.14614469824528 | X_Layer(8) | 347.368420542196
M(S_NO3) | 10614.7879489355 | M(S_NO3) | 8700.88444402015 | M(S_NO3) | 15915.8573140745 | M(S_NO3) | 19654.5925711216 | M(S_NO3) | 21763.8558446185 | X_Layer(9) | 347.36842054219
M(S_O) | 43.0725549592735 | M(S_O) | 3.22663572719618 | M(S_O) | 2011.40739910921 | M(S_O) | 3289.55275871273 | M(S_O) | 5302.13923973658
M(S_S) | 4062.68727955065 | M(S_S) | 2387.29012673413 | M(S_S) | 2061.36540067797 | M(S_S) | 1751.74081556577 | M(S_S) | 1530.65654905003
M(X_BA1) | 130009.24764895 | M(X_BA1) | 129973.384894221 | M(X_BA1) | 173960.289260882 | M(X_BA1) | 174550.501556959 | M(X_BA1) | 174856.106564755
M(X_BA2) | 45494.8757974299 | M(X_BA2) | 45481.8725011485 | M(X_BA2) | 60878.9119847416 | M(X_BA2) | 61088.1704314742 | M(X_BA2) | 61195.4427586698
M(X_BH) | 2402727.77771642 | M(X_BH) | 2403536.32401645 | M(X_BH) | 3209238.98880893 | M(X_BH) | 3212220.79568086 | M(X_BH) | 3213505.81326269
M(X_I) | 1147257.30289809 | M(X_I) | 1147257.30289808 | M(X_I) | 1529293.98476313 | M(X_I) | 1529293.98476312 | M(X_I) | 1529293.98476311
M(X_ND) | 5465.30176926853 | M(X_ND) | 5244.85551348947 | M(X_ND) | 6171.80878867173 | M(X_ND) | 5491.12372080311 | M(X_ND) | 4939.62627610848
M(X_P) | 420744.72778609 | M(X_P) | 421374.434948107 | M(X_P) | 562812.919625978 | M(X_P) | 563934.777653934 | M(X_P) | 565057.094785231
M(X_S) | 82135.8366880383 | M(X_S) | 76791.7769494422 | M(X_S) | 87503.6169080101 | M(X_S) | 75417.0838214671 | M(X_S) | 65802.1245786185

## difference
ASU1 (g) |  | ASU2 (g) |  | ASU3 (g) |  | ASU4 (g) |  | ASU5 (g) |  | Secondary settler (g/m3)
M(H2O) | 0 | M(H2O) | 0 | M(H2O) | 0 | M(H2O) | 0 | M(H2O) | 0 | X_Layer(1) | -3.0188e-06
M(S_ALK) | 0.00036787 | M(S_ALK) | 0.00036908 | M(S_ALK) | 0.00042857 | M(S_ALK) | 0.00049305 | M(S_ALK) | 0.00054448 | X_Layer(10) | 7.2556e-06
M(S_I) | 4.0018e-14 | M(S_I) | 4.0018e-14 | M(S_I) | 4.2575e-14 | M(S_I) | 4.494e-14 | M(S_I) | 4.7487e-14 | X_Layer(2) | 1.8935e-06
M(S_N2) | 3.6116e-07 | M(S_N2) | 5.6536e-07 | M(S_N2) | -7.1731e-07 | M(S_N2) | -2.9903e-07 | M(S_N2) | -8.4404e-08 | X_Layer(3) | 1.7446e-06
M(S_N2O) | 7.0971e-06 | M(S_N2O) | 4.5093e-06 | M(S_N2O) | -0.00052953 | M(S_N2O) | -0.00032308 | M(S_N2O) | -0.000189 | X_Layer(4) | 1.0883e-08
M(S_ND) | 1.6991e-07 | M(S_ND) | 1.2003e-06 | M(S_ND) | -1.6199e-07 | M(S_ND) | -6.3187e-07 | M(S_ND) | -6.9329e-07 | X_Layer(5) | 5.9137e-08
M(S_NH) | 1.317e-06 | M(S_NH) | 1.2266e-06 | M(S_NH) | 9.7214e-06 | M(S_NH) | 1.5147e-05 | M(S_NH) | 1.6529e-05 | X_Layer(6) | 5.9137e-08
M(S_NO) | 2.2941e-06 | M(S_NO) | 4.1482e-06 | M(S_NO) | -0.00046016 | M(S_NO) | -0.00025711 | M(S_NO) | -0.00014282 | X_Layer(7) | 5.9137e-08
M(S_NO2) | 3.0461e-06 | M(S_NO2) | 5.8398e-06 | M(S_NO2) | 1.5446e-05 | M(S_NO2) | 3.1891e-07 | M(S_NO2) | 4.7268e-06 | X_Layer(8) | 5.9137e-08
M(S_NO3) | 2.0683e-05 | M(S_NO3) | 2.4639e-05 | M(S_NO3) | 2.0761e-05 | M(S_NO3) | 1.8114e-05 | M(S_NO3) | 1.7473e-05 | X_Layer(9) | 5.9137e-08
M(S_O) | -6.5282e-06 | M(S_O) | -1.6337e-06 | M(S_O) | -2.1388e-06 | M(S_O) | -6.7303e-06 | M(S_O) | -5.1868e-06
M(S_S) | -3.9867e-07 | M(S_S) | -1.1871e-06 | M(S_S) | 6.2023e-06 | M(S_S) | 9.0249e-07 | M(S_S) | -4.5759e-07
M(X_BA1) | 6.065e-07 | M(X_BA1) | 6.0646e-07 | M(X_BA1) | 5.6815e-07 | M(X_BA1) | 5.8489e-07 | M(X_BA1) | 6.0825e-07
M(X_BA2) | 9.1606e-06 | M(X_BA2) | 9.1606e-06 | M(X_BA2) | 9.1659e-06 | M(X_BA2) | 9.1574e-06 | M(X_BA2) | 9.162e-06
M(X_BH) | 1.3809e-07 | M(X_BH) | 1.4593e-07 | M(X_BH) | 1.4157e-07 | M(X_BH) | 1.3951e-07 | M(X_BH) | 1.3618e-07
M(X_I) | 1.0048e-08 | M(X_I) | 1.0048e-08 | M(X_I) | 1.0049e-08 | M(X_I) | 1.0049e-08 | M(X_I) | 1.005e-08
M(X_ND) | -6.6048e-07 | M(X_ND) | -1.0918e-06 | M(X_ND) | -1.0097e-06 | M(X_ND) | -8.7003e-07 | M(X_ND) | -7.3278e-07
M(X_P) | 1.6948e-07 | M(X_P) | 1.6947e-07 | M(X_P) | 1.6945e-07 | M(X_P) | 1.6943e-07 | M(X_P) | 1.6941e-07
M(X_S) | -6.6503e-07 | M(X_S) | -1.1155e-06 | M(X_S) | -1.066e-06 | M(X_S) | -9.5086e-07 | M(X_S) | -8.2811e-07